SEGUNDA CIRCULAR

Mendoza, 05 de enero de 2001

Preguntas recibidas hasta la fecha:

PREGUNTA N 1

Parte 3: Ubicación del terreno

La calle 9 de julio ¿cambia su tradicional dirección S-N para convertirse en N-S como está consignado en el plano, entre Avenida Lima y Calle CHUBUT?

RESPUESTA:

Si, entre Av. Lima y calle Chubut el sentido de la calle 9 de Julio es N-S.

PREGUNTA N 2

Parte 5: Programa Arquitectónico

Según el capítulo. 3: Algunas consideraciones sobre locales específicos, 3.1:

Oficina de Tramitación, las superficies de locales como sala de toma de declaraciones y sala de fotocopias están incluidas dentro de la superficie total de la Oficina de Tramitación. ¿Dentro de qué local de la Oficina de Tramitación estaría incluidas?.

RESPUESTA:

La superficie de las Salas de Toma de Declaraciones esta incluida en la superficie de las Salas Multiuso de cada fuero.

Se deberá agregar una Sala de Fotocopias e Impresión de 12 m por fuero incluida dentro de la Oficina de Tramitación.

PREGUNTA N 3

Parte 5: Capítulo1 - 1.4 Estacionamientos

Los estacionamientos para jueces y magistrados (50 coches), ¿deben ser indefectiblemente semicubiertos, o pueden ser subterráneos?.

RESPUESTA:

Deberían ser semicubiertos. No pueden ser subterraneos debido a que la napa de agua se encuentra a una profundidad promedio de 3 metros.

PREGUNTA N 4

Parte 6: Ubicación del terreno

La calle IX (límite oeste del terreno) ¿ es de uso exclusivo del barrio, o puede ser utilizada para acceder vehicularmente al edificio del Palacio de Justicia?

RESPUESTA:

No puede usarse la Calle IX para acceso vehicular al Palacio de Justicia.

PREGUNTA N 5

Parte 3: Ubicación del terreno

Los valores de FOS y FOT consignados en las bases, ¿corresponden a valores mínimos, máximos u otros?.

RESPUESTA:

FOS	mínimo : 0.3	máximo: 0.5

FOT 	mínimo:  2.5	máximo: 3

PREGUNTA N 6

Parte 5 - Capítulo 1: Pautas de proyecto

La posible futura ampliación del edificio que contemplan las bases, ¿deberá estar prevista dentro del terreno actual, o en terrenos anexos?.

RESPUESTA:

La superficie de reserva o futura ampliación, del 10% de la superficie total del edificio deberá proyectarse en el terreno actual.

PREGUNTA N 7

En el programa actual, en los fueros aparecen salas de toma de declaraciones (18 en total de 9 m c/u):

¿ Son para los testigos de la causa o los detenidos?.

RESPUESTA:

Son para ambos, según el fuero y necesidad.

PREGUNTA N 8

¿Los Detenidos, (en el Sistema Actual), circulan libremente por los Fueros?.

RESPUESTA:

NO. Los detenidos deberán tener circulación diferenciada.

Las circulaciones tanto en el Esquema Actual como en el Esquema Futuro deberán ser de tres tipos distintos:

1-	Circulación de Magistrados, Funcionarios y Empleados.

2-	Circulación de Público.

3-	Circulación de Detenidos.

PREGUNTA N 9

Como se maneja la Oficina de Prensa

¿Ingreso de Periodistas?

¿Elaboración propia?

RESPUESTA:

La Oficina de Prensa se maneja con una Sala de Prensa, donde se obtiene información oficial, se elabora y emite noticias.

PREGUNTA N 10

En el programa actual, las salas de debates de 70 m:

¿Son para los actos públicos o hay también detenidos?

¿Cumplen la misma función que las del esquema futuro?

RESPUESTA:

Son para actos públicos pudiendo haber detenidos. Cumplen la misma función que en el ESQUEMA FUTURO.

PREGUNTA N 11

¿La Superficie de Reserva del 10%,m como debe considerarse?, ¿puede estar distribuida por pisos?

RESPUESTA:

La superficie de Reserva o Ampliación se distribuirá a criterio del proyectista, no siendo conveniente superficies menores a 400m2.

PREGUNTA N 12

¿Se puede cambiar la escala de la Maqueta (1:200) a escala 1:100?

RESPUESTA:

No se puede cambiar la escala de la maqueta.