# Pliego de especificaciones técnicas

# Pliego de condiciones para trabajos de demolición

### Artículo 1º.- Esta licitación tiene por objeto por objeto contratar la demolición del edificio propie-dad de   ………………………………………. existente en el predio de la calle……………………...

……………………………… ; el reacondicionamiento de los muros ………………….; la nivelación

final del terreno y la venta de la totalidad de los materiales sacados y/o producto del derribo.-

El futuro oferente retirará de las oficinas del Arquitecto ……………………….., los planos y especificaciones que son parte de este llamado y antes de cotizar, concurrirán al edificio objeto de esta licitación a fin de constatar en el lugar, los trabajos previstos en este Pliego y ajustar los valores de su oferta.-

Artículo 2º.- En sus ofertas, los oferentes deberán indicar los siguientes valores por separado:

- El valor justipreciado por la adquisición de la Demolición, excluido todo trabajo complementario.-

- Valor de los trabajos complementarios especificados en el presente Pliego con exclusión de todo trabajo de derribo.-

Artículo 3º.- El contratista declara conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y orde- nanzas vigentes sobre estos trabajos y asume la responsabilidad de darles el más estricto cumplimiento. El Contratista deberá realizar todo trámite previos y ulteriores ante la Municipali- dad local, Compañía de gas, Electricidad, Sanitarias y toda repartición involucrada a objeto de gestionar y obtener los permisos correspondientes a cerramiento, cerco de invasión de aceras,

demolición, ventas, desratización, retiro y traslado de cajas, medidores, acondicionamiento de conexiones a redes de servicio, etc. Está incluidos en estos trámites la confección de planos de demolición y/o todos los que fueran exigidos por las ordenanzas Municipales, Código de Edificación, etc. y/o dependencia con incumbencia en el tema, menciónense o no en este texto, siendo por su única y exclusiva cuenta los gastos y trabajos que originen los mismos, incluyen- do la firma del profesional responsable y de las penalidades que pudieran surgir de la inobser- vancia de las leyes y/o reglamentaciones que se mencionan como así también de los daños y/o perjuicios que esta inobservancia pudiera ocasionar a terceros y/o edificios linderos.

Artículo 4º.- Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta tener aprobado los planos antes mencionados ante la repartición pertinente, los cuales serán presentados al Arquitecto..

………………………………………. conjuntamente con el documento que permita el comienzo de los trabajos. Si la Municipalidad requiera “Cartel de Obra” El Contratista deberá proveerlo y colocarlo a su exclusivo cargo. El Propietario reintegrará al Contratista los pagos que por dife-rentes derechos hubiera efectuado durante las tramitaciones antes mencionadas.

Artículo 5º.- Los planos aprobados, permisos, etc. pasarán a ser propiedad del Propietario por lo cual el Contratista queda obligado a la entrega de dicha documentación al Arquitecto…………

……………………-

Artículo 6º.- Si las obras referidas afectasen paredes medianeras existentes, que sean necesarios reconstruir, estará a cargo del Contratista la demolición de ellas y la ejecución de los apuntalamientos así como también dejar en las mismas condiciones en que se recibieran los locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones.-

### Cláusulas particulares

### 1.0.-  Demoliciones

1.1.-  Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsionales

Si existiesen construcciones a demoler el “Contratista” efectuará la demolición, cumpli-

mentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el Código de Edificación

de la Municipalidad de ………………………,ya sea en el orden administrativo o técnico.

Tomará las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros mediane-

ros e impermeabilizará todas las canaletas producidas para evitar humedades y daños a

las propiedades vecinas.

Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberá presentar ante la Dirección de

Obra las pólizas de seguro cubriendo Accidentes de Trabajo y Responsabilidad Civil

La empresa tendrá a su cargo todos los trámites necesarios antes las compañías de

servicios públicos de electricidad (Edenor), teléfono (Telecom), gas (Metrogas), agua

corriente (Aguas Argentinas) etc., con objeto de que corten o retiren las instalaciones

afectadas.-

1.2.-  Retiro de materiales

Salvo indicaciones en contrario en las Especificaciones Técnicas, los materiales que

provengan de las demoliciones quedaran en propiedad de la Empresa de Demolición,

quien los retirará de la obra. Dichos materiales no podrán emplearse en las nuevas

construcciones, salvo autorización de la Dirección de obra.-

Serán también de la Empresa los restantes elementos que deba retirar del terreno.

1.3.- Cerco y puerta

Si el terreno debiera quedar baldío, se construirá el cerco y puerta reglamentaria y se

construirá la acera que establece el Código de Edificación de la Municipalidad …………..

……………….. , haciendo ante esta los depósitos correspondientes.-