Artículo 1º. Modifícase el Art 1.1.2 “Alcances del Código de Edificación” del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue:

1.1.2.Alcances del Código de Edificación

Las disposiciones del Código de Edificación alcanzan a los asuntos que se relacionan con:

la construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, de inflamables y sanitarias o partes de ellas;

mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones.

Las mismas emanan de las atribuciones concedidas a la Municipalidad por la Ley Nº 19.987 (B.M.14.545) en su artículo 2º, incisos a), c), d), y l). En cuanto a lo previsto en los incisos d) y l) sobre el contralor y policía de las construcciones, se logra con la obligatoriedad de mantener al frente de cada obra un profesional de categoría acorde con la misma, quien es el encargado de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de carácter técnico que constituyen el presente Código. También contempla dentro de su articulado las inspecciones de contralor que en forma de muestreo serán realizadas por la Inspección Municipal para verificar el fiel cumplimiento de la normas coma también las penalidades en que resultaren incursos quienes las infringieran.

Asimismo se prevé la prestación de servicios que garanticen la seguridad de personas y bienes contemplada en el Capítulo 6.4 “De las obras en mal estado o amenazadas por un peligro” , que dispone la inmediata intervención municipal cuando aquella se considere afectada.

Las disposiciones se aplicarán por igual a las propiedades gubernamentales y particulares.

Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpretarse como limitación a la aplicación del Código a cualquier otro supuesto previsto en el mismo.

Prevalecerán las normas de este Código cuando la aplicación de sus disposiciones se encuentran en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte sus alcances.

Artículo 2º. Modifícase el Art. 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra”  del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue:

2.1.1.1.Trabajos que requieren permiso de obra

Se deberá solicitar permiso para:

Construir nuevos edificios;

Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido;

Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal;

Cambiar y ejecutar revoque de fachada principal;

Elevar muros;

Cambiar o modificar estructuras de techos;

Desmontar y excavar terrenos;

Efectuar demoliciones. En los casos de demolición de salas teatrales, el propietario   del predio tendrá obligación de construir en el nuevo edificio una sala teatral de características semejantes a la sala demolida;

Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de inflamables y sanitarias, y ampliar, refaccionar o transformar las existentes;

Abrir vías públicas;

Mensurar predios y modificar el estado parcelario;

Construir, ampliar o refaccionar playas de estacionamiento.

Antes de realizar trabajos de obras que requieran permiso, se deberá obtener de la Oficina de Catastro la Certificación de Nomenclatura Parcelaria a los efectos de conocer las particulares restricciones al dominio que eventualmente pudieran afectar al predio como ser: Ensanche, apertura o rectificación de vía pública u otras que pudieran existir. La certificación mencionada tendrá validez de 6 meses a partir de la fecha de su otorgamiento.

Artículo 3º.  Modifícase el Art. 2.1.2.3. “Documentos necesarios para tramitar permisos de instalaciones - Aprobación de prototipos de compactadores de residuos - Registro de foguistas y electricistas de espectáculo público”  del Código de Edificación, según se describe a continuación:

En el cuadro correspondiente al Artículo, se incluirá un renglón en la columna “ FISCALIZA”, subdividido en dos renglones en la columna “OBJETO”, uno para instalaciones internas y otro para redes internas en nucleamientos habitacionales, tal cual sigue:

| FISCALIZA | OBJETO | DOCUMENTACION | REFERENCIA DOCUMENTOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| DEPARTAMENTO INSTALACIONES SANITARIAS | Instalaciones Sanitarias Internas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13: Memoria descriptiva, planos y planillas de cálculo | 13: Cuando corresponda |
|  | Redes internas en nucleamientos habitacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13: Siempre |

Las documentaciones a presentarse serán las establecidas en el Título Nº 3.1 “Documentación técnica y tramitaciones” del “Reglamento para las Instalaciones sanitarias y Perforaciones” de OSN, y en el Título Nº 8.3 "Documentaciones técnica y tramitaciones" de la "Norma para Redes Internas y Obras Complementarias en Nucleamientos Habitacionales" de OSN, según corresponda

Artículo 4º. Modifícase el Art. 4.8.1. "Coordinación de funciones entre Reparticiones Públicas del Estado y la Municipalidad"  del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.8.1. Coordinación de funciones entre Reparticiones Públicas del Estado y el Gobierno de la Ciudad

El Poder Ejecutivo convendrá con las Reparticiones Públicas del Estado que debido a sus funciones, deban intervenir en la fiscalización de instalaciones:

- La coordinación de los reglamentos a fin de evitar superposición de exigencias, funciones e inspecciones;

- Las respectivas intervenciones, sobre la base de notificaciones recíprocas, cuando se construyen, reparen o alteren edificios parcial o totalmente.

Artículo 5º.  Modifícase el Art. 4.8.2.1. "Servicio mínimo de salubridad en todo predio donde se habite o trabaje"  del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.8.2.1. Servicio mínimo de salubridad en un predio donde se habite o trabaje

En un predio donde se habite o trabaje, edificado o no, existirán, por lo menos, los siguientes servicios de salubridad:

- Un retrete de albañilería u hormigón con solado impermeable, paramentos revestidos de material resistente, de superficie lisa e impermeable, dotado de inodoro;

- Una pileta de cocina;

- Una ducha y desagüe de piso;

- Las demás exigencias establecidas en "De las Instalaciones Sanitarias"  de este Código.

Asimismo, todo edificio que conste con mas de cuatro unidades deberá poseer un local de superficie no inferior a seis (6) metros cuadrados, ni mayor de diez (10) metros cuadrados destinado a servicio de portería, con un sanitario anexo, el que será considerado como de 4ª clase y estará comunicado directamente con un medio exigido de salida.

Artículo 6º. Modifícase el Art. 4.8.2.4. "Instalaciones de salubridad en radios que carecen de redes de agua corriente y/o cloacas" del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.8.2.4. Instalaciones de salubridad en radios que carecen de redes de agua corriente y/o cloacas

Un predio donde se habite o trabaje, ubicado en los radios de la ciudad no servidos por las redes de agua corriente y/o cloacas debe tener instalación de salubridad con desagüe a fosa séptica y pozo negro.

Las instalaciones de salubridad se ejecutarán conforme a las prescripciones de este Código.

Queda prohibido lanzar a la vía pública, como a terrenos propios o linderos, los líquidos cloacales y las aguas servidas.

Artículo 7º. Modifícase el Artículo 5.11.1.1. "Tanques de bombeo y de reserva de agua" del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue:

5.11.1.1. Tanques de bombeo y de reserva de agua

- Generalidades:

Un tanque de bombeo o de reserva de agua tendrá fácil y cómodo acceso hasta las bocas de registro y de inspección por medio de dispositivos asegurados en forma permanente y queda prohibido amurar al tanque, debajo del espejo de agua, escaleras o grapas de cualquier naturaleza. En correspondencia con las bocas de registro y de inspección, el tanque contará con plataforma de maniobra que permita disponer de una superficie de apoyo firme y suficientemente amplia para que operarios o inspectores puedan efectuar arreglos, limpiezas, revisiones, sin riesgo ni peligro;

- Tanques de bombeo:

Un tanque de bombeo para la provisión de agua a un edificio se instalará separado no menos que 0,65m libres de un eje divisorio uy tendrá una aislación exterior hidrófuga y acústica adecuada a juicio de la Dirección, cuando esté adosado a cualquier otro muro; la presión estática de la red general de la ciudad, medida en la válvula de entrada al tanque de bombeo no será menor que 0,25 kg/cm²;

- Tanques de reserva de agua:

Un tanque de reserva de agua debe mantener una distancia mínima de 0,60m del eje divisorio entre predios. El plano inferior del tanque o de sus vigas de sostén distará no menos de 0,60m del nivel del piso terminado de la azotea o plataforma sobre el que éste se emplace;

- Tanques de agua destinada para beber:

Un tanque que contenga agua para beber o fabricar sustancias o productos para la alimentación, puede construirse en hierro, hormigón armado o cualquier otro material que conforme las exigencias de lo establecido en "De las instalaciones sanitarias" de este Código. Los paramentos interiores del tanque garantizarán una impermeabilidad absoluta, no deben disgregarse con el agua, no alterarán su calidad y no le comunicarán sabores ni olores. El tanque será completamente cerrado, tendrá bocas de acceso e inspección, a cierre hermético y estará provisto de tubos de expansión abiertos a la atmósfera;

- Tanques de agua no destinada para la alimentación:

Un tanque que contenga agua que no se use para beber ni fabricar sustancias o productos para la alimentación ejecutará como se indica en el inciso a) en cuanto a los materiales de construcción e impermeabilidad de los paramentos internos, quedando eximidos de satisfacer los demás requisitos, salvo los impuestos en "De las Instalaciones Sanitarias" de este Código.

Artículo 8º. Modifícase el Artículo 5.11.1.2: "Desagües" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue:

5.11.1.2 Desagües pluviales

Cualquier edificio y su terreno circundante será convenientemente preparado para permitir el escurrimiento de las aguas hacia la vía pública o redes.

Las aguas pluviales provenientes de techos, azoteas o terrazas serán conducidas de modo que no caigan sobre la vía pública o predios linderos.

Las aguas recogidas por voladizos sobre la vía pública contarán con desagües cuando la extensión de libre escurrimiento sea menor que la mitad del perímetro medido por fuera del paramento.

Los voladizos que formen parte de una terraza sobre la vía pública y se prolonguen detrás de la L.M. tendrán desagües a rejilla de piso.

Las canalizaciones par desagües que se coloquen debajo de solados de patio o en el suelo, estarán distanciadas no menos de 0,80m. del eje divisorio entre predios linderos.

Todo artefacto (acondicionador de aire, climatizador de ambiente, etc.) instalado en la fachada principal no podrá producir en su funcionamiento derrame alguno, por lo que en la misma solo le permitirá la colocación de aquellos que posean algún dispositivo que evite el fenómeno de condensación y/o que lo elimine.

Artículo 9º. Modifícase el Art. 5.11.1.4. "Pozos de captación de agua"  del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue:

5.11.1.4. Pozos de captación de agua

Un pozo de captación de aguan distará no menos de 1,00m. del eje divisorio entre predios linderos y tendrá una bóveda o cierre asentado en suelo firme que puede ejecutarse en albañilería de 0.30m de espesor mínimo o en hormigón armado de no menos que 0.10m. de espesor.

Un pozo destinado a la extracción de agua para beber o para fabricar sustancias alimenticias debe alcanzar por lo menos a la primera napa semisurgente y se ajustará a las disposiciones indicadas en "De las Instalaciones Sanitarias" de este Código. El agua se extraerá con bomba.

Sólo puede haber pozo de captación de agua en radios de la Ciudad sin servicio de agua corriente o cuando así lo permita el MARCO REGULATORIO de la concesión de los servicios sanitarios.

Artículo 10º. Derógase el Art. 5.11.1.7. "Disposiciones de O.S.N. como complemento de este Código" del Código de la Edificación.

Artículo 11º. Incorpórase al Art. 5.11.1.0. "Instalaciones de Salubridad. Normas para el Proyecto, cálculo y ejecución de instalaciones sanitarias"  al Código de la Edificación, con el siguiente texto:

5.11.1.0. Instalaciones de Salubridad. Normas para el proyecto, cálculo y ejecución de instalaciones sanitarias ambientalmente adecuadas

Las instalaciones sanitarias internas de edificios y las redes internas en nucleamientos habitacionales se proyectarán, calcularán y ejecutarán de acuerdo a las prescripciones que se establezcan en los Reglamentos técnicos (PLAZO y Art. 28 de la Constitución de la CABA) que dicte o aplique el Poder Ejecutivo. Condiciones y materiales ambientalmente aptos y adecuados para la salud humana.

Artículo 12º. Incorpórase el Título 8.14. "De las Instalaciones Sanitarias" al Código de Edificación, con el siguiente texto:

8.14. De las Instalaciones Sanitarias

Hasta tanto el Departamento Ejecutivo dicte sus propios reglamentos técnicos referidos a las instalaciones sanitarias, deberá cumplirse con cada una de las prescripciones indicadas en los artículos del presente Título.

8.14.1. Instalaciones sanitarias internas

El proyecto, cálculo, dirección, construcción, reparación, conservación, uso y mantenimiento de las instalaciones sanitarias internas nuevas de los edificios, sus ampliaciones y modificaciones, se realizarán en un todo de acuerdo con las prescripciones de las "Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales" de Obras Sanitarias de la Nación, y sus modificaciones y agregados aprobados por Resolución OSN Nº 67.017 del 16-01-81.

También deberán considerarse de aplicación, tanto para el diseño y ejecución de las instalaciones cuanto para su documentación, las prescripciones al respecto contenidas en el "Reglamento para las Instalaciones sanitarias Internas y Perforaciones"  de Obras sanitarias de la Nación aprobado por Resolución OSN Nº 75.185 del 12-8-86.

8.14.2. Instalaciones sanitarias en nucleamientos habitacionales.

El proyecto, cálculo, dirección, construcción, reparación, conservación, uso y mantenimiento de las redes internas y obras complementarias nuevas de los nucleamientos habitacionales, sus ampliaciones y modificaciones, se realizarán en un todo de acuerdo con las prescripciones de las "Norma para Redes Internas y Obras >Complementarias en Nucleamientos Habitacionales" de Obras Sanitarias de la Nación, y sus modificaciones y agregados aprobados por Resolución OSN Nº 76.252 del 21-8-87.

8.14.3. Documentación técnica

8.14.3.1. Documentos necesarios para las instalaciones sanitarias

Serán los indicados en "Documentos necesarios para tramitar permisos de instalaciones". Dichas documentaciones responderán a las prescripciones que para ellas indican las normas citadas en 8.14.1. y 8.14.2., según corresponda. De las tres copias de planos, al menos dos estarán dibujadas en colores convencionales y al menos una de éstas se encontrará confeccionada sobre tela parafinada o film poliester.

8.14.3.2. Modificaciones o alteraciones de las instalaciones sanitarias

En caso de que el proyecto registrado en oportunidad de la obtención del permiso de instalación se modificase o alterase durante la ejecución de las obras, se presentarán nuevos planos con idéntica modalidad a la prevista en "Documentos necesarios para las instalaciones sanitarias".

8.14.3.3 Planos para solicitar la conformidad final de las instalaciones sanitarias

En la oportunidad de dar cumplimiento a lo prescripto en "Planos para acompañar declaraciones juradas - Planos Conforme a Obra"  de este Código, se solicitará la conformidad final de las instalaciones sanitarias presentando planos en un todo de acuerdo con la instalación ejecutada, con idéntica modalidad a la prevista en "Documentos necesarios para las instalaciones sanitarias".

8.14.4. Materiales para las Instalaciones sanitarias

Los materiales a emplearse en la ejecución de instalaciones sanitarias cumplirán con las especificaciones indicadas bajo el título "De los Sistemas y Materiales de Construcción e Instalación"  del presente Código.

Artículo 13º. Comuníquese, etc.

Sala de Comisión: de diciembre de 1998  (Publicada en BOCBA Nº 668.)

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 1999

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1º.  La Ley Nº 160, publicada en el Boletín Oficial Nº 668, entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente Ley. (instalaciones sanitarias)

Artículo 2º. La ley Nº 161, publicada en el Boletín Oficial Nº 668, entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente Ley. (ascensores)

Artículo 3º.  Comuníquese, etcétera.

(Publicada en BOCBA Nº 878.)

Estudio Arquitecto Nicolás Conte

ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES - SANITARIAS - GAS - INCENDIO

El estudio se dedica como especialidad al asesoramiento y confección de documentación técnica en los rubros de Instalación Sanitaria, de Gas y de Prevención contra Incendio desde hace mas de 25 años.

En la actualidad trabajamos  en formato electrónico, utilizando Autocad 14 y 2000 y M2 3.0., con posibilidad de intercambio de información vía correo electrónico

SERVICOS QUE OFRECEMOS:

- Estudio y desarrollo de Proyecto de Instalacion Sanitaria, de Gas y de Agua contra Incendio.

- Documentación de Proyecto

- Documentación para Licitación

- Documentación para Obra

- Documentación para presentación ante los Organismos correspondientes

- Gestion de Documentación

- Pericias e Informes técnicos sobre el tema.

Si fuera necesario ampliar la información, te podés comunicar a

Arq. Nicolás Conte

Telefax 4753-4367

155-605-5787

nconte@arnet.com.ar

# Text boxes

Ley Nº 160

Ley Nº 292